ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на подбор автономной установки теплоснабжения на базе Вихревого индукционного нагревателя «ВИН»

## Сведения о заказчике

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Руководитель / Контактное лицо |  |
| Телефон / Факс / Электронная почта |  |
| Местонахождение объекта (республика, область, район) |  |
| Назначение объекта (жилое, административное, производство) |  |
| Вид производства (если производственное) |  |
| Режим работы здания (одно-, двух-, трехсменный) |  |
| Дата заполнения ___________________ и подпись заполнившего лист _______________________ |

## Отопление

| Строительная характеристика объекта: Вид строительных конструкций, из которых построено здание (кирпич, дерево и т.п.) |  |
| --- | --- |
| Этажность объекта ___________________________________________________, Высота объекта _____________________________________________________ м |  |
| Материал стен _______________________________________________________, Толщина стен ______________________________________________________мм |  |
| Материал теплоизоляции ______________________________________________, Толщина теплоизоляции ____________________________________________мм |  |
| Общая площадь остекления объекта ___________________________________м2, Тип остекления (стеклопакет и т.п.)_____________________________________ |  |
| Общая площадь отапливаемого здания, м2 |  |
| Общий строит. объем отапливаемого здания по наружному обмеру, м3 |  |
| В том числе и теплого подвала, м3 |  |
| Температура в помещении в рабочее время, ˚С |  |
| Температура в помещении в нерабочее время, ˚С |  |
| Расчетная тепловая нагрузка для отопления по тех. документации (ккал/ч) |  |
| Фактическая тепловая нагрузка (ккал/ч) |  |
| Вид теплоносителя: (вода, антифриз, тосол) |  |
| Количество и типы отопительных приборов в системе отопления: |  |
| Радиаторы (чугунные, алюминиевые и т.д.) общее кол-во секций, высота радиатора 350мм – 500мм |  |
| Регистры (диаметр трубы регистра, общая длина труб регистров) |  |
| Теплые полы (общая площадь теплых полов) |  |
| Объем воды в системе, м3 |  |

## Вентиляция

| Тепловая нагрузка фактическая и проектная, Qф/Qпр., ккал/ч |  |
| --- | --- |
| Калорифер (марка, мощность, производитель) |  |
| Кратность воздухообмена, n |  |
| Приточная вентиляция, м3/ч |  |
| Вытяжная вентиляция, м3/ч |  |
| Объем воды в системе, м3 |  |

## Горячее водоснабжение

| Тепловая нагрузка фактическая и проектная, ккал/ч |  |
| --- | --- |
| Расход воды: – максимальный, м3/ч – минимальный, м3/ч |  |
| Число потребителей ГВС, чел. |  |
| Температура горячей воды, ˚С |  |
| Температура холодной воды, ˚С |  |
| Норма потребления горячей воды, л / (чел/сут) |  |
| Количество ванн (указать длину), шт. |  |
| Количество умывальников, шт. |  |
| Количество душевых сеток, шт. |  |
| Количество других приборов ГВС (указать вид), шт. |  |
| Наличие и объем аккумулирующих емкостей, м3 |  |
| Для предприятий общественного питания: количество посадочных мест тип предприятия (кафе, столовая, ресторан и т.п.) |  |
| Другие данные |  |

## Другие сведения

| Наличие на объекте дифференцированного учета эл.энергии (да/нет) |  |
| --- | --- |
| Наличие места подключения 380 В (да/нет) |  |

Внимание!!!

Точность выбора ВИН зависит от точных сведений, указанных Вами в опросном листе.

Выделенное жирным шрифтом и подчеркнутое – обязательно к заполнению.

По всем вопросам обращаться

Коммерческий отдел: 					+7(3412) 68-69-34, 907-412, 907-411

Крылов Дмитрий Александрович			+7(3412) 68-69-34, +7-909-060-74-12

Заболотских Евгений Владимирович			+7(3412) 68-69-34, +7-909-060-74-11

# Text boxes

Россия г.Ижевск, ул.Марата 3

Коммерческий отдел: 			+7(3412) 68-69-34,  907-412, 907-411

Крылов Дмитрий Александрович	+7(3412) 68-69-34, +7-9090-607-412

Заболотских Евгений Владимирович	+7(3412) 68-69-34, +7-9090-607-411

E-mail: vinteplo@mail.ru, vin@akoil.ru, www.vinteplo.ru